Analiza odpadów komunalnych  27.09.2002r

| Nr. próby | Wartości palne [%] |  | Wilgotność [%] | węgiel org. [%] | substancja org.[%] | Fosfor ogólny [mg/P/kg.s.m] | azot ogólny [mgN/kg.s.m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palne | niepalne |  |  |  |  |  |
| 1 | 27,6 | 13,1 | 59,3 | 23,1 | 67,8 | 1802 | 6861 |
| 2 | 18,6 | 46,8 | 34,6 | 19,8 | 28,5 | 2378 | 4565 |
| 3 | 23,1 | 18,6 | 58,3 | 25,3 | 55,3 | 1023,6 | 8865 |
| 4 | 26,4 | 30,0 | 43,6 | 16,7 | 46,8 | 987,4 | 4560 |
| 5 | 28,5 | 26,3 | 45,2 | 22,3 | 52,0 | 950,0 | 7268 |
| 6 | 27,7 | 32,2 | 40,1 | 10,3 | 46,3 | 1023,6 | 10336 |
| 7 | 17,1 | 2,3 | 80,6 | 33,9 | 88,1 | 2109 | 11007 |
| 8 | 26,2 | 8,3 | 65,5 | 40,0 | 76,1 | 1737 | 9329 |
| 9 | 20,3 | 2,0 | 77,7 | 38,1 | 91,0 | 1018 | 14635 |
| 10 | 27,4 | 9,2 | 63,4 | 40,0 | 74,8 | 1614 | 8489 |
| 11 | 16,4 | 3,6 | 80,0 | 37,8 | 82,2 | 3094 | 13697 |
| 12 | 22,0 | 6,4 | 71,6 | 43,8 | 77,6 | 2140 | 9551 |
| 13 | 15,7 | 8,1 | 76,2 | 38,1 | 66,0 | 1411 | 15968 |
| 14 | 24,5 | 19,3 | 56,2 | 19,8 | 56,0 | 1909 | 10316 |

legenda:

- Szczecinek-miasto-frakcja średnia

- Szczecinek-miasto-frakcja drobna

- Szczecinek-gmina-frakcja średnia

- Szczecinek-gmina-frakcja drobna

- Barwice –frakcja średnia

- Barwice –frakcja drobna

- Borne Sulinowo-miasto-frakcja średnia

- Borne Sulinowo-miasto-frakcja drobna

- Borne Sulinowo-Gmina-frakcja średnia

- Borne Sulinowpo-Gmina-frakcja drobna

- Biały Bór-frakcja średnia

- Biały Bór-frakcja drobna

- Grzmiąca-Gmina-frakcja średnia

- Grzmiąca Gmina-frakcja drobna

Analiza odpadów komunalnych 30.10.2002r.

| Nr. próby | Wartości palne [%] |  | Wilgotność [%] | węgiel org. [%] | substancja org.[%] | Fosfor ogólny [mg/P/kg.s.m] | azot ogólny [mgN/kg.s.m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palne | niepalne |  |  |  |  |  |
| 1 | 19,8 | 17,7 | 62,4 | 27,4 | 52,8 | 1682,9 | 9973 |
| 2 | 32,0 | 25,8 | 42,2 | 17,2 | 55,3 | 1303,6 | 3667 |
| 3 | 20,4 | 10,2 | 69,4 | 27,4 | 66,6 | 1192,5 | 19654 |
| 4 | 20,7 | 35,1 | 44,2 | 19,2 | 37,1 | 673,5 | 14796 |
| 5 | 14,5 | 15,1 | 70,3 | 22,6 | 49,0 | 1351,4 | 4463 |
| 6 | 16,9 | 45,8 | 37,3 | 14,4 | 27,0 | 889,7 | 5000 |
| 7 | 18,6 | 7,0 | 74,4 | 36,5 | 72,8 | 1964,4 | 11394 |
| 8 | 13,8 | 26,7 | 59,5 | 18,1 | 34,1 | 1439,5 | 84288 |
| 9 | 14,1 | 2,8 | 83,1 | 35,1 | 83,3 | 1018,2 | 17899 |
| 10 | 21,6 | 7,8 | 70,6 | 41,3 | 73,5 | 1670,2 | 15493 |
| 11 | 15,4 | 20,0 | 64,6 | 23,8 | 43,5 | 1248,8 | 6556 |
| 12 | 13,1 | 41,8 | 45,1 | 14,1 | 23,8 | 1301,0 | 3595 |
| 13 | 12,4 | 31,3 | 56,3 | 10,5 | 28,3 | 990,3 | 6367 |
| 14 | 13,6 | 40,1 | 46,3 | 12,3 | 25,3 | 850,3 | 4520 |

legenda:

1.Szczecinek Gmina – frakcja średnia

2.Szczecinek Gmina – frakcja drobna

3.Szczecinek Miasto – frakcja średnia

4.Szczecinek Miasto – frakcja drobna

5.Grzmiąca               -  frakcja średnia

6.Grzmiąca               -  frakcja drobna

7.Biały Bór               -  frakcja średnia

8.Biały Bór               -  frakcja drobna

9.Borne Sulinowo M.- frakcja średnia

10.Borne Sulinowo M – frakcja drobna

11.Borne Sulinowo G -  frakcja średnia

12.Borne Sulinowo G -  frakcja drobna

13.Barwice                 -   frakcja średnia

14.Barwice                 -   frakcja drobna

Analiza odpadów komunalnych 15.11.2002r

| Nr. próby | Wartości palne [%] |  | Wilgotność [%] | węgiel org. [%] | substancja org.[%] | Fosfor ogólny [mg/P/kg.s.m] | azot ogólny [mgN/kg.s.m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palne | niepalne |  |  |  |  |  |
| 1 | 41,7 | 3,8 | 54,5 | 24,6 | 91,8 | 1620,4 | 13095 |
| 2 | 34,6 | 3,9 | 61,5 | 23,5 | 90,0 | 1180,7 | 9582 |
| 3 | 37,7 | 19,8 | 42,5 | 19,2 | 65,6 | 1043,0 | 8628 |
| 4 | 26,6 | 47,4 | 26,0 | 15,8 | 35,9 | 1014,5 | 3476 |
| 5 | 27,4 | 16,5 | 56,1 | 28,9 | 62,4 | 1109,1 | 10039 |
| 6 | 19,2 | 52,6 | 28,2 | 16,4 | 26,7 | 714,6 | 3473 |
| 7 | 26,7 | 16,6 | 56,7 | 22,9 | 61,6 | 848,6 | 8721 |
| 8 | 22,5 | 32,4 | 45,1 | 20,1 | 41,0 | 707,1 | 9616 |
| 9 | 13,6 | 22,7 | 63,7 | 20,3 | 37,4 | 4300,3 | 16470 |
| 10 | 16,7 | 41,0 | 42,3 | 12,6 | 28,9 | 1563,3 | 5400 |
| 11 | 21,2 | 16,5 | 62,3 | 25,3 | 56,3 | 1368,9 | 8550 |
| 12 | 23,8 | 30,9 | 45,3 | 15,6 | 43,6 | 3630,3 | 7560 |
| 13 | 17,9 | 5,8 | 76,3 | 35,6 | 75,6 | 2100,4 | 12361 |
| 14 | 19,0 | 15,2 | 65,8 | 25,5 | 55,5 | 3214,4 | 15871 |

legenda:

1.Borne Sulinowo M – frakcja średnia

2.Borne Sulinowo M – frakcja drobna

3.Borne Sulinowo G – frakcja średnia

4.Borne Sulinowo G – frakcja drobna

5.Szczecinek M.      -   frakcja średnia

6.Szczecinek M       -   frakcja drobna

7.Szczecinek G       -   frakcja średnia

8.Szczecinek G       -   frakcja drobna

9.Barwice                 -   frakcja średnia

10.Barwice                 -   frakcja drobna

11.Grzmiąca               -  frakcja średnia

12.Grzmiąca               -  frakcja drobna

13.Biały Bór               -  frakcja średnia

14.Biały Bór               -  frakcja drobna

Analiza odpadów komunalnych 05.12.2002r

| Nr. próby | Wartości palne [%] |  | Wilgotność [%] | węgiel org. [%] | substancja org.[%] | Fosfor ogólny [mg/P/kg.s.m] | azot ogólny [mgN/kg.s.m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palne | niepalne |  |  |  |  |  |
| 1 | 24,9 | 6,8 | 68,3 | 39,6 | 78,6 | 501,2 | 10685 |
| 2 | 17,0 | 25,9 | 57,1 | 21,6 | 39,6 | 798,9 | 8962 |
| 3 | 37,3 | 12,8 | 49,9 | 32,2 | 74,5 | 739,8 | 8091 |
| 4 | 33,0 | 46,5 | 20,5 | 33,2 | 41,5 | 569,5 | 4046 |
| 5 | 24,8 | 3,1 | 72,1 | 28,0 | 89,0 | 903,9 | 18467 |
| 6 | 27,4 | 6,8 | 65,8 | 38,4 | 80,0 | 1202,6 | 18896 |
| 7 | 28,2 | 18,4 | 53,4 | 30,9 | 60,6 | 639,7 | 7560 |
| 8 | 21,8 | 39,3 | 38,9 | 17,0 | 35,7 | 633,3 | 8321 |
| 9 | 17,7 | 17,0 | 65,3 | 28,8 | 65,4 | 450,6 | 9450 |
| 10 | 25,4 | 24,3 | 50,3 | 15,6 | 51,1 | 870,2 | 6500 |
| 11 | 17,5 | 16,9 | 65,6 | 22,6 | 51,0 | 1125,3 | 8987 |
| 12 | 28,3 | 26,2 | 45,5 | 14,8 | 51,9 | 1550,0 | 5878 |
| 13 | 24,1 | 7,0 | 68,9 | 31,3 | 77,6 | 2130,6 | 12360 |
| 14 | 19,3 | 15,4 | 65,3 | 25,9 | 55,6 | 1880,9 | 1287 |

legenda:

1.Borne Sulinowo M – frakcja średnia

2.Borne Sulinowo M – frakcja drobna

3.Borne Sulinowo G – frakcja średnia

4.Borne Sulinowo G – frakcja drobna

5.Szczecinek M.      -   frakcja średnia

6.Szczecinek M       -   frakcja drobna

7.Szczecinek G       -   frakcja średnia

8.Szczecinek G       -   frakcja drobna

9.Barwice                 -   frakcja średnia

10.Barwice                 -   frakcja drobna

11.Grzmiąca               -  frakcja średnia

12.Grzmiąca               -  frakcja drobna

13.Biały Bór               -  frakcja średnia

14.Biały Bór               -  frakcja drobna